Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» Кафедра «Строительные конструкции»

Курсовой проект

по дисциплине:

«Теория расчета и проектирования»

на тему:

«Расчёт многоэтажного здания из монолитного железобетона в программном комплексе LIRA с учётом податливости грунтового основания»

Автор: Сисин А.П.

Обозначение: КП-2069059-08.04.01-211000-2021

Группа: 21СТ2м

Руководитель: Карев М.А.

Работа защищена: _________________ Оценка: _____________

Пенза 2021

Оглавление

- Компоновка										3

- Расчетная схема									4

- Жесткости и материалы							9

- Нагрузки										12

- Фундаменты									20

- Результаты расчета								22

- Результаты армирования							31

- Компоновка

В данном курсовом проекте представлено тринадцатиэтажное здание с подвалом размерами в осях 45 х 22 м. Площадь здания 14850 м2. Шаг колонн в продольном направлении – 5,0 м, в поперечном направлении – 5,5 м. Число пролётов в продольном направлении – 9 , в поперечном – 4. Высота этажа – 3 м. Количество этажей – 13. Высота здания по верху несущих конструкций составляет – 40,50 м.

Фундамент сделан в виде плиты толщиной 1 м. Глубина заложения подошвы фундамента 3,0 м.

Стены подвала запроектированы толщиной 270 мм. Перегородки подвала 250 мм.

Здание содержит следующие типы перекрытий:

1. Перекрытие над подвалом (отм. + 0,000): плита толщиной 180 мм.

2. Перекрытие над этажами (отм. ((+3,000) - (+40,500)): Плита толщиной 180 мм.

Стены здания запроектированы толщиной 270 мм.

Перегородки здания запроектированы толщиной 400 мм.

Район строительства г. Пенза. Снеговой район –III. Ветровой район-II.

- Расчетная схема

Рисунок 1Строительные оси

Рисунок 2 Расчетная схема

Рисунок 3 Проекция расчетной схемы на плоскость XZ

Рисунок 4 Проекция расчетной схемы на плоскость YZ

Рисунок 5 Пространственная модель расчетной схемы

- Жесткости и материалы

Рисунок 6 Жесткости расчетной схемы

Рисунок 7 Жесткости элементов

Рисунок 8 Материалы

- Нагрузки.

Рисунок 9 Нагрузка от собственного веса конструкций.

Таблица №1

Состав конструкции пола в жилой части.

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | Коэфф. | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Линолеум, 5 мм | 0,009 | 1,2 | 0,0108 |
| 2.Выравнивающая стяжка из ЦПР , 30мм | 0,054 | 1,2 | 0,0648 |
| Итого: | 0,063 | - | 0,08 |

Таблица №2

Состав конструкции пола в общественной части.

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | Коэфф. | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Керамогранит 10 мм | 0,018 | 1,2 | 0,0216 |
| 2.Клей плиточный 20 мм | 0,036 | 1,2 | 0,0432 |
| 3.Выравнивающая стяжка из ЦПР , 30мм | 0,054 | 1,2 | 0,0648 |
| Итого: | 0,108 | - | 0,160 |

Таблица №3

Состав конструкции пола в общественной части.

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | Коэфф. | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Плитка керамическая на ЦПР, 20 мм | 0,036 | 1,2 | 0,0432 |
| Итого: | 0,036 | - | 0,05 |

Таблица №4

Состав конструкции покрытия.

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | Коэфф. | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Технопласт ЭКП | 0,005 | 1,2 | 0,0060 |
| 2.Унифлекс ЭПВ | 0,003 |  | 0,0036 |
| 3.Пройнер битумный | 0,005 |  | 0,0060 |
| 4.Стяжка ЦПР, 50 мм | 0,10 |  | 0,120 |
| 5.Разуклонка из керамзита, 270 мм | 0,216 |  | 0,259 |
| 6.Экструзивный пенополистерол, 200 мм | 0,01 |  | 0,012 |
| 7. Бикроэласт ТПП | 0,005 |  | 0,006 |
| Итого: | 0,304 | - | 0,370 |

Рисунок 10 Нагрузка от конструкции пола.

Рисунок 11 Нагрузка от конструкции покрытия.

Рисунок 12 Нагрузка от конструкции стен.

Рисунок 13 Нагрузка от снега

Рисунок 14 Нагрузка от грунта постоянная.

Рисунок 15 Нагрузка от грунта временная.

Ветровая нагрузка. Расчёт выполнен по нормам проектирования «СНиП 2.01.07-85* с изменением №2».

Исходные данные: Ветровой район II

| № эт. |  | h, м | W_a(б), т/м | W_о, т/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (перекр.) |  |  | C=0.8 | C=0.5 |
| подвал |  | 0 | 0.025 | 0.016 |
| 1 |  | 3 | 0.05 | 0.032 |
| 2 |  | 6 | 0.053 | 0.033 |
| 3 |  | 9 | 0.062 | 0.039 |
| 4 |  | 12 | 0.071 | 0.044 |
| 5 |  | 15 | 0.077 | 0.048 |
| 6 |  | 18 | 0.083 | 0.052 |
| 7 |  | 21 | 0.088 | 0.055 |
| 8 |  | 24 | 0.093 | 0.058 |
| 9 |  | 27 | 0.098 | 0.061 |
| 10 |  | 30 | 0.102 | 0.064 |
| 11 |  | 33 | 0.106 | 0.066 |
| 12 |  | 36 | 0.091 | 0.057 |
| покр. |  | 38 | 0.101 | 0.063 |
| шахта |  | 38 | 0.047 | 0.029 |
|  | 40.50 |  | 0.094 | 0.058 |

Рисунок 16 Нагрузка от ветра YZ

Рисунок 17 Нагрузка от ветра XZ

Рисунок 18 Параметры РСУ

Рисунок 19 Параметры РСН

- Фундаменты.

В качестве исходных данных для проектирования в соответствии с заданием принимаем следующие величины:

Сжимающие силы вдоль оси OZ:

Pz1=13676,6 т

Pz2=2694,1 т

Pz3=4511,4 т

Pz4=3742,2 т

Pz5=2198,6 т

Pz6=1787,7 т

Pz'=13676,61,1+2694,11,2+4511,41,2+3742,21,2+2198,61,3+1787,71.4=24524,5 т

pф.пл.=Pz'А=24524,548*25=20,43 т/м2

Данные по грунтам основания приведены далее в таблице. Полученные данные по расчёту основания см. далее.

Рисунок 20 Характеристики грунтов основания.

Рисунок 21 Осадка фундамента

- Результаты расчета.

Протокол расчета

Дата: 10.01.2022

GenuineIntel    Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz    12 threads

Microsoft Windows 10 Professional RUS 64-bit. Build 19041

Размер доступной физической памяти = 12167175680

23:49  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016 NonCommercial\Data\21СТ2м_СИСИН.txt

23:49  Контроль исходных данных основной схемы

Количество узлов = 85369 (из них количество неудаленных = 85369)

Количество элементов = 83080 (из них количество неудаленных = 83080)

ОСНОВНАЯ СХЕМА

23:49  Оптимизация порядка неизвестных

Количество неизвестных = 432441

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ

23:49  Формирование матрицы жесткости

23:49  Формирование векторов нагрузок

23:49  Разложение матрицы жесткости

23:51  Вычисление неизвестных

23:51  Контроль решения

РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ

23:51  Формирование матрицы масс для динамического загружения №13

23:51  Формирование матрицы масс для динамического загружения №14

23:51  Формирование матрицы масс для динамического загружения №15

23:51  Формирование матрицы масс для динамического загружения №16

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№13 14 15 16

Суммарные массы:  mX=2163.18  mY=2163.18  mZ=2163.23  mUX=8.08605  mUY=8.49984  mUZ=0.697127

23:51  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при таком приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как статических нагрузок

23:51  Вычисление собственных колебаний

23:51  Итерация №1

23:51  Итерация №2

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне)

23:51  Итерация №3

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне)

23:51  Итерация №4

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне)

23:51  Итерация №5

Найдено форм 4 (из них 4 в заданном диапазоне)

23:51  Формирование векторов динамических нагрузок

23:51  Вычисление неизвестных

Формирование результатов

23:52  Формирование топологии

23:52  Формирование перемещений

23:52  Вычисление и формирование усилий в элементах

23:52  Вычисление и формирование реакций в элементах

23:52  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях

23:52  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях

23:52  Формирование форм колебаний

Суммарные узловые нагрузки на основную схему:

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=13676.6  PUX=8.26344e-014  PUY=-3.6386e-013  PUZ=0

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=2694.1  PUX=3.42816e-014  PUY=-7.79481e-014  PUZ=0

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=4511.44  PUX=-2.50888e-014  PUY=-5.16971e-014  PUZ=0

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=3742.23  PUX=3.34095e-014  PUY=-8.42334e-014  PUZ=0

Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=2198.62  PUX=2.97679e-014  PUY=-5.99651e-014  PUZ=0

Загружение 6  PX=0  PY=0  PZ=1787.7  PUX=5.82867e-015  PUY=-3.4972e-014  PUZ=0

Загружение 7  PX=-7.04992e-015  PY=-1.41553e-014  PZ=0  PUX=-2.34188e-015  PUY=-1.14492e-015  PUZ=-3.48679e-015

Загружение 8  PX=0  PY=0  PZ=252.172  PUX=-0.0253472  PUY=-8.38565e-015  PUZ=0

Загружение 9  PX=0.0265  PY=-86.4105  PZ=-0.329  PUX=4.77448e-017  PUY=6.07153e-018  PUZ=3.15972e-005

Загружение 10  PX=0.0225  PY=88.8945  PZ=0  PUX=-5.41763e-017  PUY=0  PUZ=-5.05556e-005

Загружение 11  PX=-54.9078  PY=-6.46739  PZ=0  PUX=4.31844e-017  PUY=0  PUZ=4.78479e-005

Загружение 12  PX=42.3205  PY=-2.87608  PZ=0  PUX=3.63315e-017  PUY=0  PUZ=4.7848e-005

Загружение 13-1  PX=-1.10545  PY=-0.0170263  PZ=-0.000560553  PUX=-7.31085e-008  PUY=2.95492e-005  PUZ=2.77061e-005

Загружение 13-2  PX=12.8093  PY=-69.9533  PZ=-0.218826  PUX=-0.00221565  PUY=-0.000374967  PUZ=0.00093533

Загружение 13-3  PX=-11.0106  PY=-8.0553  PZ=-0.00167619  PUX=-0.000272202  PUY=0.000357358  PUZ=-0.000977747

Загружение 13-4  PX=-0.0691839  PY=0.00321829  PZ=0.000427205  PUX=-3.78965e-007  PUY=-3.95923e-006  PUZ=2.33319e-006

Загружение 13-5  PX=0.0265  PY=-86.4105  PZ=-0.329  PUX=4.98733e-017  PUY=6.82713e-018  PUZ=3.15972e-005

Загружение 14-1  PX=1.16482  PY=0.0179407  PZ=0.000590658  PUX=7.70349e-008  PUY=-3.11362e-005  PUZ=-2.91941e-005

Загружение 14-2  PX=-13.1185  PY=71.6418  PZ=0.224108  PUX=0.00226913  PUY=0.000384017  PUZ=-0.000957906

Загружение 14-3  PX=11.2676  PY=8.24334  PZ=0.00171532  PUX=0.000278557  PUY=-0.0003657  PUZ=0.00100057

Загружение 14-4  PX=0.0873281  PY=-0.00406233  PZ=-0.000539244  PUX=4.78352e-007  PUY=4.99758e-006  PUZ=-2.9451e-006

Загружение 14-5  PX=0.0225  PY=88.8945  PZ=0  PUX=-5.26922e-017  PUY=0  PUZ=-5.05556e-005

Загружение 15-1  PX=-43.4441  PY=-0.669132  PZ=-0.0220297  PUX=-2.87316e-006  PUY=0.00116128  PUZ=0.00108885

Загружение 15-2  PX=-0.747598  PY=4.08273  PZ=0.0127715  PUX=0.000129313  PUY=2.18844e-005  PUZ=-5.45892e-005

Загружение 15-3  PX=-12.3062  PY=-9.00316  PZ=-0.00187343  PUX=-0.000304232  PUY=0.000399408  PUZ=-0.0010928

Загружение 15-4  PX=-4.05193  PY=0.188488  PZ=0.0250204  PUX=-2.2195e-005  PUY=-0.000231882  PUZ=0.000136649

Загружение 15-5  PX=-54.9078  PY=-6.46739  PZ=0  PUX=4.18502e-017  PUY=0  PUZ=4.78479e-005

Загружение 16-1  PX=35.7607  PY=0.55079  PZ=0.0181335  PUX=2.36501e-006  PUY=-0.000955899  PUZ=-0.000896274

Загружение 16-2  PX=1.24011  PY=-6.77239  PZ=-0.0211852  PUX=-0.000214504  PUY=-3.63016e-005  PUZ=9.05521e-005

Загружение 16-3  PX=6.49391  PY=4.75091  PZ=0.000988597  PUX=0.000160541  PUY=-0.000210765  PUZ=0.000576663

Загружение 16-4  PX=3.56403  PY=-0.165791  PZ=-0.0220076  PUX=1.95225e-005  PUY=0.000203961  PUZ=-0.000120195

Загружение 16-5  PX=42.3205  PY=-2.87608  PZ=0  PUX=3.36103e-017  PUY=0  PUZ=4.7848e-005

Расчет успешно завершен

Затраченное время = 3 мин

Рисунок 22 Изополя перемещений здания по оси X.

Рисунок 23 Изополя перемещений здания по оси Y.

Рисунок 24 Изополя перемещений здания по оси Z.

Рисунок 25 Изополя перемещений фундаментной плиты по оси Z..

Рисунок 26 Изополя перемещений плиты перекрытия над подвалом по оси Z.

Рисунок 27 Изополя перемещений плиты покрытия по оси Z.

Рисунок 28 Мозаика параметра грунта С1.

- Результаты армирования.

Армирование фундаментной плиты

Рисунок 29 Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Х у нижней грани.

Рисунок 30 Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Х у верхней грани.

Рисунок 31 Расчетное армирование фундаментной плиты по оси У у нижней грани.

Рисунок 32 Расчетное армирование фундаментной плиты по оси У у верхней грани.

Рисунок 33 Расчетное армирование фундаментной плиты поперечной арматурой.

Армирование стен подвала

Рисунок 34 Расчетное армирование стен подвала по оси Х у нижней грани.

Рисунок 35 Расчетное армирование стен подвала по оси Х у верхней грани.

Рисунок 36 Расчетное армирование стен подвала по оси У у нижней грани.

Рисунок 37 Расчетное армирование стен подвала по оси У у верхней грани.

Рисунок 38 Расчетное армирование стен подвала поперечной арматурой.

Армирование стен

Рисунок 39 Расчетное армирование стен по оси Х у нижней грани.

Рисунок 40 Расчетное армирование стен по оси Х у верхней грани.

Рисунок 41 Расчетное армирование стен по оси У у нижней грани.

Рисунок 42 Расчетное армирование стен по оси У у верхней грани.

Рисунок 43 Расчетное армирование стен поперечной арматурой.

Армирование плиты над подвалом

Рисунок 44 Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Х у нижней грани.

Рисунок 45 Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Х у верхней грани.

Рисунок 46 Расчетное армирование плиты над подвалом по оси У у нижней грани.

Рисунок 47 Расчетное армирование плиты над подвалом по оси У у верхней грани.

Рисунок 48 Расчетное армирование плиты над подвалом поперечной арматурой.

Армирование плиты над первым этажом

Рисунок 49 Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Х у нижней грани.

Рисунок 50 Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Х у верхней грани.

Рисунок 51 Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси У у нижней грани.

Рисунок 52 Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси У у верхней грани.

Рисунок 53 Расчетное армирование плиты над первым этажом поперечной арматурой.

Армирование плиты покрытия

Рисунок 54 Расчетное армирование плиты покрытия по оси Х у нижней грани.

Рисунок 55 Расчетное армирование плиты покрытия по оси Х у верхней грани.

Рисунок 56 Расчетное армирование плиты покрытия по оси У у нижней грани.

Рисунок 57 Расчетное армирование плиты покрытия по оси У у верхней грани.

Рисунок 58 Расчетное армирование плиты покрытия поперечной арматурой.